## Reservkraftsaggregat
Gamla koder |  |  |  | Nya koder
Kod | Spänning kV | Typ av anläggning | Teknisk spec | Kod | Typ av anläggning | Teknisk specifikation | Spänning Kv | Anm.
- | - | - | - | R-NR-RK-1-1 | Övriga stationer/transformationer | Reservkraftaggregat 30 kVA |  | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-RK-1-2 | Övriga stationer/transformationer | Reservkraftaggregat 50 kVA |  | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-RK-1-3 | Övriga stationer/transformationer | Reservkraftaggregat 100 kVA |  | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-RK-1-4 | Övriga stationer/transformationer | Reservkraftaggregat 150 kVA |  | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-RK-1-5 | Övriga stationer/transformationer | Reservkraftaggregat 200 kVA |  | Ny kod

## Kondensatorbatteri
Gamla koder |  |  |  | Nya koder
Kod | Spänning kV | Typ av anläggning | Teknisk spec | Kod | Typ av anläggning | Teknisk specifikation | Spänning Kv | Anm.
NR-S36-01 | Grundkostnad kondensatorbatteri | 12-24 kV | 12-24 | R-NR-KB-1-1 | Grundkostnad kondensatorbatteri | Grundkostnad per kondensatorbatteri | 12-24 | -
NR-S36-02 | Grundkostnad kondensatorbatteri | 36-52 kV | 36-52 | R-NR-KB-2-1 | Grundkostnad kondensatorbatteri | Grundkostnad per kondensatorbatteri | 36-52 | -
NR-S36-03 | Grundkostnad kondensatorbatteri | 52-84 kV | 52-84 | R-NR-KB-3-1 | Grundkostnad kondensatorbatteri | Grundkostnad per kondensatorbatteri | 72,5-82,5 | -
NR-S36-04 | Grundkostnad kondensatorbatteri | 123-170 kV | 123-170 | R-NR-KB-4-1 | Grundkostnad kondensatorbatteri | Grundkostnad per kondensatorbatteri | 123-145 | -
NR-S36-05 | Grundkostnad kondensatorbatteri | 245 kV | 245 | R-NR-KB-5-1 | Grundkostnad kondensatorbatteri | Grundkostnad per kondensatorbatteri | 245 | -
NR-S37-03 | Kondensatorbatteri | 52-84 kV | 52-84 | R-NR-KB-3-2 | Grundkostnad kondensatorbatteri | Kondensatorbatteri per MVAr | 72,5-82,5 | -
NR-S37-01 | Kondensatorbatteri | 12-24 kV | 12-24 | R-NR-KB-4-2 | Grundkostnad kondensatorbatteri | Kondensatorbatteri per MVAr | 123-145 | -
NR-S37-02 | Kondensatorbatteri | 36-52 kV | 36-52 | R-NR-KB-5-2 | Grundkostnad kondensatorbatteri | Kondensatorbatteri per MVAr | 245 | -
NR-S37-04 | Kondensatorbatteri | 123-170 kV | 123-170 | R-NR-KB-1-2 | Grundkostnad kondensatorbatteri | Kondensatorbatteri per MVAr | 12-24 | -
NR-S37-05 | Kondensatorbatteri | 245 kV | 245 | R-NR-KB-2-2 | Grundkostnad kondensatorbatteri | Kondensatorbatteri per MVAr | 36-52 | -

## Trafo
Gamla koder |  |  |  | Nya koder
Kod | Spänning kV | Typ av anläggning | Teknisk spec | Kod | Typ av anläggning | Teknisk specifikation | Spänning Kv | Anm.
NR-T-1-1 | 24/12 | Transformator | 2 MVA | R-NR-T-1-1 | Transformator | Transformering 4 MVA - | 24-36/12 | Ingen kod i den nya listan, närmast storlek får tillämpas
NR-T-1-2 | 24/12 | Transformator | 4 MVA | R-NR-T-1-1 | Transformator | Transformering 4 MVA - | 24-36/12 | Ny kod för transformering 36/12 kV
NR-T-1-3 | 24/12 | Transformator | 6,3 MVA | R-NR-T-1-2 | Transformator | Transformering 6,3 MVA - | 24-36/12 | Ny kod för transformering 36/12 kV
NR-T-1-4 | 24/12 | Transformator | 8 MVA | R-NR-T-1-2 | Transformator | Transformering 6,3 MVA - | 24-36/12 | Ingen kod i den nya listan, närmast storlek får tillämpas
NR-T-1-5 | 24/12 | Transformator | 10 MVA | R-NR-T-1-3 | Transformator | Transformering 10 MVA - | 24-36/12 | Ny kod för transformering 36/12 kV
NR-T-1-6 | 24/12 | Transformator | 15 MVA | R-NR-T-1-4 | Transformator | Transformering 16 MVA - | 24-36/12 | Ny kod för transformering 36/12 kV
NR-T-1-7 | 24/12 | Transformator | 20 MVA | R-NR-T-1-5 | Transformator | Transformering 20 MVA - | 24-36/12 | Ny kod för transformering 36/12 kV
NR-T-1-8 | 24/12 | Transformator | 25 MVA | R-NR-T-1-6 | Transformator | Transformering 25 MVA - | 24-36/12 | Ny kod för transformering 36/12 kV
NR-T-2-1 | 52/12-24 | Transformator | 4 MVA | R-NR-T-2-1 | Transformator | Transformering 4 MVA - | 52/12-24 | -
NR-T-2-2 | 52/12-24 | Transformator | 6,3 MVA | R-NR-T-2-2 | Transformator | Transformering 6,3 MVA - | 52/12-24 | -
NR-T-2-3 | 52/12-24 | Transformator | 10 MVA | R-NR-T-2-3 | Transformator | Transformering 10 MVA - | 52/12-24 | -
NR-T-2-4 | 52/12-24 | Transformator | 15 MVA | R-NR-T-2-4 | Transformator | Transformering 16 MVA - | 52/12-24 | -
NR-T-2-5 | 52/12-24 | Transformator | 20 MVA | R-NR-T-2-5 | Transformator | Transformering 20 MVA - | 52/12-24 | -
NR-T-2-6 | 52/12-24 | Transformator | 25 MVA | R-NR-T-2-6 | Transformator | Transformering 25 MVA - | 52/12-24 | -
NR-T-2-7 | 52/12-24 | Transformator | 40 MVA | R-NR-T-2-7 | Transformator | Transformering 40 MVA - | 52/12-24 | -
NR-T-2-8 | 52/12-24 | Transformator | 63 MVA | R-NR-T-2-8 | Transformator | Transformering 63 MVA - | 52/12-24 | -
NR-T-3-1 | 72,5-84/12-24 | Transformator | 10 MVA | R-NR-T-3-1 | Transformator | Transformering 10 MVA - | 72,5-82,5/12-24 | -
NR-T-3-2 | 72,5-84/12-24 | Transformator | 15 MVA | R-NR-T-3-2 | Transformator | Transformering 16 MVA - | 72,5-82,5/12-24 | -
NR-T-3-3 | 72,5-84/12-24 | Transformator | 20 MVA | R-NR-T-3-3 | Transformator | Transformering 20 MVA - | 72,5-82,5/12-24 | -
NR-T-3-4 | 72,5-84/12-24 | Transformator | 25 MVA | R-NR-T-3-4 | Transformator | Transformering 25 MVA - | 72,5-82,5/12-24 | -
NR-T-3-5 | 72,5-84/12-24 | Transformator | 40 MVA | R-NR-T-3-5 | Transformator | Transformering 40 MVA - | 72,5-82,5/12-24 | -
NR-T-3-6 | 72,5-84/12-24 | Transformator | 63 MVA | R-NR-T-3-6 | Transformator | Transformering 63 MVA - | 72,5-82,5/12-24 | -
NR-T-4-1 | 123-170/12-24 | Transformator | 15 MVA | R-NR-T-4-1 | Transformator | Transformering 16 MVA - | 123-170/12-24 | -
NR-T-4-2 | 123-170/12-24 | Transformator | 20 MVA | R-NR-T-4-2 | Transformator | Transformering 20 MVA - | 123-170/12-24 | -
NR-T-4-3 | 123-170/12-24 | Transformator | 25 MVA | R-NR-T-4-3 | Transformator | Transformering 25 MVA - | 123-170/12-24 | -
NR-T-4-4 | 123-170/12-24 | Transformator | 30 MVA | R-NR-T-4-4 | Transformator | Transformering 30 MVA - | 123-170/12-24 | -
NR-T-4-5 | 123-170/12-24 | Transformator | 40 MVA | R-NR-T-4-5 | Transformator | Transformering 40 MVA - | 123-170/12-24 | -
NR-T-4-6 | 123-170/12-24 | Transformator | 63 MVA | R-NR-T-4-6 | Transformator | Transformering 63 MVA - | 123-170/12-24 | -
NR-T-4-7 | 123-170/12-24 | Transformator | 80 MVA | R-NR-T-4-7 | Transformator | Transformering 80 MVA - | 123-170/12-24 | -
NR-T-4-8 | 123-170/12-24 | Transformator | 100 MVA | R-NR-T-4-8 | Transformator | Transformering 100 MVA - | 123-170/12-24 | -
- | - | - | - | R-NR-T-4-9 | Transformator | Transformering 120 MVA - | 123-170/12-24 | Ny kod
NR-T-5-1 | 123-170/36-52 | Transformator | 15 MVA | R-NR-T-5-1 | Transformator | Transformering 16 MVA - | 123-170/36-52 | -
NR-T-5-2 | 123-170/36-52 | Transformator | 20 MVA | R-NR-T-5-2 | Transformator | Transformering 20 MVA - | 123-170/36-52 | -
NR-T-5-3 | 123-170/36-52 | Transformator | 25 MVA | R-NR-T-5-3 | Transformator | Transformering 25 MVA - | 123-170/36-52 | -
NR-T-5-4 | 123-170/36-52 | Transformator | 30 MVA | R-NR-T-5-4 | Transformator | Transformering 30 MVA - | 123-170/36-52 | -
NR-T-5-5 | 123-170/36-52 | Transformator | 40 MVA | R-NR-T-5-5 | Transformator | Transformering 40 MVA - | 123-170/36-52 | -
NR-T-5-6 | 123-170/36-52 | Transformator | 63 MVA | R-NR-T-5-6 | Transformator | Transformering 63 MVA - | 123-170/36-52 | -
NR-T-5-7 | 123-170/36-52 | Transformator | 80 MVA | R-NR-T-5-7 | Transformator | Transformering 80 MVA - | 123-170/36-52 | -
NR-T-5-8 | 123-170/36-52 | Transformator | 100 MVA | R-NR-T-5-8 | Transformator | Transformering 100 MVA - | 123-170/36-52 | -
- | - | - | - | R-NR-T-5-9 | Transformator | Transformering 120 MVA - | 123-170/36-52 | Ny kod
NR-T-6-1 | 245/36-52 | Transformator | 20 MVA | R-NR-T-6-1 | Transformator | Transformering 20 MVA - | 245/36-52 | -
NR-T-6-2 | 245/36-52 | Transformator | 25 MVA | R-NR-T-6-2 | Transformator | Transformering 25 MVA - | 245/36-52 | -
NR-T-6-3 | 245/36-52 | Transformator | 30 MVA | R-NR-T-6-3 | Transformator | Transformering 30 MVA - | 245/36-52 | -
NR-T-6-4 | 245/36-52 | Transformator | 40 MVA | R-NR-T-6-4 | Transformator | Transformering 40 MVA - | 245/36-52 | -
NR-T-6-5 | 245/36-52 | Transformator | 63 MVA | R-NR-T-6-5 | Transformator | Transformering 63 MVA - | 245/36-52 | -
NR-T-6-6 | 245/36-52 | Transformator | 80 MVA | R-NR-T-6-6 | Transformator | Transformering 80 MVA - | 245/36-52 | -
NR-T-6-7 | 245/36-52 | Transformator | 100 MVA | R-NR-T-6-7 | Transformator | Transformering 100 MVA - | 245/36-52 | -
NR-T-7-1 | 245/145 | Transformator | 120 MVA | R-NR-T-8-1 | Transformator | Transformering 120 MVA - | 245/123-145 | Ny kod 245/123 kV
NR-T-7-2 | 245/145 | Transformator | 150 MVA | R-NR-T-8-2 | Transformator | Transformering 150 MVA - | 245/123-145 | Ny kod 245/123 kV
NR-T-7-3 | 245/145 | Transformator | 200 MVA | R-NR-T-8-3 | Transformator | Transformering 200 MVA - | 245/123-145 | Ny kod 245/123 kV
NR-T-7-4 | 245/145 | Transformator | 250 MVA | R-NR-T-8-4 | Transformator | Transformering 250 MVA - | 245/123-145 | Ny kod 245/123 kV
NR-T-7-5 | 245/145 | Transformator | 315 MVA | R-NR-T-8-5 | Transformator | Transformering 315 MVA - | 245/123-145 | Ny kod 245/123 kV
NR-T-8-1 | 245/72,5-84 | Transformator | 100 MVA | R-NR-T-7-1 | Transformator | Transformering 100 MVA - | 245/72,5-82,5 | -
NR-T-8-2 | 245/72,5-84 | Transformator | 150 MVA | R-NR-T-7-2 | Transformator | Transformering 150 MVA - | 245/72,5-82,5 | -
NR-T-8-3 | 245/72,5-84 | Transformator | 200 MVA | R-NR-T-7-3 | Transformator | Transformering 200 MVA - | 245/72,5-82,5 | -
NR-T-8-4 | 245/72,5-84 | Transformator | 250 MVA | R-NR-T-7-4 | Transformator | Transformering 250 MVA - | 245/72,5-82,5 | -
NR-T-8-5 | 245/72,5-84 | Transformator | 300 MVA | R-NR-T-7-5 | Transformator | Transformering 300 MVA - | 245/72,5-82,5 | -
NR-T-8-6 | 245/72,5-84 | Transformator | 350 MVA | R-NR-T-7-6 | Transformator | Transformering 350 MVA - | 245/72,5-82,5 | -
NR-T-8-7 | 245/72,5-84 | Transformator | 400 MVA | R-NR-T-7-7 | Transformator | Transformering 400 MVA - | 245/72,5-82,5 | -
NR-T-9-1 | 420/145-245 | Transformator | 200 MVA | R-NR-T-9-1 | Transformator | Transformering 200 MVA - | 420/123-145 | Ingen kod för 420/245 kV
NR-T-9-2 | 420/145-245 | Transformator | 250 MVA | R-NR-T-9-2 | Transformator | Transformering 250 MVA - | 420/123-145 | Ingen kod för 420/245 kV
NR-T-9-3 | 420/145-245 | Transformator | 300 MVA | R-NR-T-9-3 | Transformator | Transformering 300 MVA - | 420/123-145 | Ingen kod för 420/245 kV
NR-T-9-4 | 420/145-245 | Transformator | 350 MVA | R-NR-T-9-4 | Transformator | Transformering 350 MVA - | 420/123-145 | Ingen kod för 420/245 kV
NR-T-9-5 | 420/145-245 | Transformator | 400 MVA | R-NR-T-9-5 | Transformator | Transformering 400 MVA - | 420/123-145 | Ingen kod för 420/245 kV
NR-T-9-6 | 420/145-245 | Transformator | 500 MVA | R-NR-T-9-6 | Transformator | Transformering 500 MVA - | 420/123-145 | Ingen kod för 420/245 kV
NR-T-9-7 | 420/145-245 | Transformator | 750 MVA | R-NR-T-9-7 | Transformator | Transformering 750 MVA - | 420/123-145 | Ingen kod för 420/245 kV
NR-RT-3-1 | 24 | Reglertransformator | 5 MVA | R-NR-RT-1-1 | Transformator | Transformering 5 MVA - | 24/24 | -
NR-RT-3-3 | 24 | Reglertransformator | 10 MVA | R-NR-RT-1-2 | Transformator | Transformering 10 MVA - | 24/24 | -
NR-RT-3-2 | 24 | Reglertransformator | 15 MVA | R-NR-RT-1-3 | Transformator | Transformering 15 MVA - | 24/24 | -
- | - | - | - | R-NR-RT-2-1 | Transformator | Transformering 4 MVA - | 52/52 | Ny kod
NR-RT-2-1 | 52 | Reglertransformator | 5 MVA | R-NR-RT-2-1 | Transformator | Transformering 4 MVA - | 52/52 | Ingen kod i den nya listan, närmast storlek får tillämpas
- | - | - | - | R-NR-RT-2-2 | Transformator | Transformering 6,3 MVA - | 52/52 | Ny kod
NR-RT-2-2 | 52 | Reglertransformator | 10 MVA | R-NR-RT-2-3 | Transformator | Transformering 10 MVA - | 52/52 | -
NR-RT-2-3 | 52 | Reglertransformator | 15 MVA | R-NR-RT-2-4 | Transformator | Transformering 16 MVA - | 52/52 | -
NR-RT-2-4 | 52 | Reglertransformator | 25 MVA | R-NR-RT-2-5 | Transformator | Transformering 25 MVA - | 52/52 | -
NR-RT-2-5 | 52 | Reglertransformator | 40 MVA | R-NR-RT-2-6 | Transformator | Transformering 40 MVA - | 52/52 | -
- | - | - | - | R-NR-RT-3-1 | Transformator | Transformering 120 MVA - | 145/145 | Ny kod
NR-RT-1-1 | 145 | Reglertransformator | 500 MVA | R-NR-RT-3-2 | Transformator | Transformering 500 MVA - | 145/145 | -
NR-RT-1-2 | 145 | Reglertransformator | 750 MVA | R-NR-RT-3-3 | Transformator | Transformering 750 MVA - | 145/145 | -
- | - | - | - | R-NR-NB-1-1 | Transformator | Tillägg för nollpunktsbildare | 12 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-NB-2-1 | Transformator | Tillägg för nollpunktsbildare | 24 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-NB-3-1 | Transformator | Tillägg för nollpunktsbildare | 36-52 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-NB-4-1 | Transformator | Tillägg för nollpunktsbildare | 72,5-82,5 | Ny kod
- | - | - | - | NG15911 | Transformator | 24/0,4kV Trafo 800kVA | 24/0,4 | Ny kod
- | - | - | - | NG15912 | Transformator | 24/0,4kV Trafo 500kVA | 24/0,4 | Ny kod
- | - | - | - | NG15913 | Transformator | 24/0,4kV Trafo 315kVA | 24/0,4 | Ny kod
- | - | - | - | NG15914 | Transformator | 24/0,4kV Trafo 200kVA | 24/0,4 | Ny kod
- | - | - | - | NG15915 | Transformator | 24/0,4kV Trafo 100kVA | 24/0,4 | Ny kod
- | - | - | - | NG15916 | Transformator | 24/0,4kV Trafo 50kVA | 24/0,4 | Ny kod
- | - | - | - | NG15921 | Transformator | 12/0,4kV Trafo 800kVA | 12/0,4 | Ny kod
- | - | - | - | NG15922 | Transformator | 12/0,4kV Trafo 500kVA | 12/0,4 | Ny kod
- | - | - | - | NG15923 | Transformator | 12/0,4kV Trafo 315kVA | 12/0,4 | Ny kod
- | - | - | - | NG15924 | Transformator | 12/0,4kV Trafo 200kVA | 12/0,4 | Ny kod
- | - | - | - | NG15925 | Transformator | 12/0,4kV Trafo 100kVA | 12/0,4 | Ny kod
- | - | - | - | NG15926 | Transformator | 12/0,4kV Trafo 50kVA | 12/0,4 | Ny kod

## Jordkabel
Gamla koder |  |  |  | Nya koder
Kod | Spänning kV | Typ av anläggning | Teknisk spec | Kod | Typ av anläggning | Teknisk specifikation | Spänning Kv | Anm.
NR-JK-17-1 | Jordkabel City | 95 mm² | 36 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-17-2 | Jordkabel City | 150 mm² | 36 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-17-3 | Jordkabel City | 240 mm² | 36 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-17-4 | Jordkabel City | 300 mm² | 36 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-17-5 | Jordkabel City | 400 mm² | 36 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-17-6 | Jordkabel City | 500 mm² | 36 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-17-7 | Jordkabel City | 630 mm² | 36 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-18-1 | Jordkabel City | 95 mm² | 52 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-18-2 | Jordkabel City | 150 mm² | 52 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-18-3 | Jordkabel City | 240 mm² | 52 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-18-4 | Jordkabel City | 400 mm² | 52 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-18-5 | Jordkabel City | 500 mm² | 52 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-18-6 | Jordkabel City | 630 mm² | 52 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-18-7 | Jordkabel City | 1000 mm² | 52 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-18-8 | Jordkabel City | 1200 mm² | 52 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-19-1 | Jordkabel City | 500 mm² | 72.5 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-19-2 | Jordkabel City | 630 mm² | 72.5 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-19-3 | Jordkabel City | 1200 mm² | 72.5 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-19-4 | Jordkabel City | 2*1200 mm² | 72.5 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-20-1 | Jordkabel City | 500 mm² | 84 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-20-2 | Jordkabel City | 630 mm² | 84 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-20-3 | Jordkabel City | 1000 mm² | 84 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-20-4 | Jordkabel City | 1200 mm² | 84 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-20-5 | Jordkabel City | 2*1200 mm² | 84 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-21-1 | Jordkabel City | 500 mm² | 123 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-21-2 | Jordkabel City | 630 mm² | 123 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-21-3 | Jordkabel City | 1000 mm² | 123 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-21-4 | Jordkabel City | 1200 mm² | 123 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-21-5 | Jordkabel City | 2*1200 mm² | 123 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-22-1 | Jordkabel City | 500 mm² | 145 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-22-2 | Jordkabel City | 630 mm² | 145 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-22-3 | Jordkabel City | 1000 mm² | 145 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-22-4 | Jordkabel City | 1200 mm² | 145 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-22-5 | Jordkabel City | 2*1000 mm² | 145 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-22-6 | Jordkabel City | 2*1200 mm² | 145 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-23-1 | Jordkabel City | 500 mm² | 170 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-23-2 | Jordkabel City | 630 mm² | 170 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-23-3 | Jordkabel City | 1000 mm² | 170 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-23-4 | Jordkabel City | 1200 mm² | 170 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-23-5 | Jordkabel City | 2*1000 mm² | 170 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-23-6 | Jordkabel City | 2*1200 mm² | 170 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-24-1 | Jordkabel City | 500 mm² | 245 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-24-2 | Jordkabel City | 630 mm² | 245 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-24-3 | Jordkabel City | 1000 mm² | 245 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-24-4 | Jordkabel City | 1200 mm² | 245 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-24-5 | Jordkabel City | 2*1200 mm² | 245 | - | - | - | - | Ingen kod i den nya listan, normvärde för tätort eller annan metod
NR-JK-9-1 | 36 | Jordkabel Tätort | 95 mm² | R-NR-JK-1-1 | Jordkabel tätort | Al 3x1x95 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-9-2 | 36 | Jordkabel Tätort | 150 mm² | R-NR-JK-1-2 | Jordkabel tätort | Al 3x1x150 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-9-3 | 36 | Jordkabel Tätort | 240 mm² | R-NR-JK-1-3 | Jordkabel tätort | Al 3x1x240 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-9-4 | 36 | Jordkabel Tätort | 300 mm² | R-NR-JK-1-4 | Jordkabel tätort | Al 3x1x300 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-9-5 | 36 | Jordkabel Tätort | 400 mm² | R-NR-JK-1-5 | Jordkabel tätort | Al 3x1x400 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-9-6 | 36 | Jordkabel Tätort | 500 mm² | R-NR-JK-1-6 | Jordkabel tätort | Al 3x1x500 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-9-7 | 36 | Jordkabel Tätort | 630 mm² | R-NR-JK-1-7 | Jordkabel tätort | Al 3x1x630 mm2 PEX | 36 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-1-8 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 36 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-10-1 | 52 | Jordkabel Tätort | 95 mm² | R-NR-JK-2-1 | Jordkabel tätort | Al 3x1x95 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-10-2 | 52 | Jordkabel Tätort | 150 mm² | R-NR-JK-2-2 | Jordkabel tätort | Al 3x1x150 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-10-3 | 52 | Jordkabel Tätort | 240 mm² | R-NR-JK-2-3 | Jordkabel tätort | Al 3x1x240 mm2 PEX | 52 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-2-4 | Jordkabel tätort | Al 3x1x300 mm2 PEX | 52 | Ny kod för PEX 300 mm2
NR-JK-10-4 | 52 | Jordkabel Tätort | 400 mm² | R-NR-JK-2-5 | Jordkabel tätort | Al 3x1x400 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-10-5 | 52 | Jordkabel Tätort | 500 mm² | R-NR-JK-2-6 | Jordkabel tätort | Al 3x1x500 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-10-6 | 52 | Jordkabel Tätort | 630 mm² | R-NR-JK-2-7 | Jordkabel tätort | Al 3x1x630 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-10-7 | 52 | Jordkabel Tätort | 1000 mm² | R-NR-JK-2-8 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-10-8 | 52 | Jordkabel Tätort | 1200 mm² | R-NR-JK-2-9 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 52 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-2-10 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 52 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-11-1 | 72.5 | Jordkabel Tätort | 500 mm² | R-NR-JK-3-1 | Jordkabel tätort | Al 3x1x500 mm2 PEX | 72,5 | -
NR-JK-11-2 | 72.5 | Jordkabel Tätort | 630 mm² | R-NR-JK-3-2 | Jordkabel tätort | Al 3x1x630 mm2 PEX | 72,5 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-3-3 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 72,5 | Ny kod för Pex 1200 mm2
NR-JK-11-3 | 72.5 | Jordkabel Tätort | 1200 mm² | R-NR-JK-3-4 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 72,5 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-3-5 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 72,5 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-11-4 | 72.5 | Jordkabel Tätort | 2*1200 mm² | R-NR-JK-3-6 | Jordkabel tätort | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 72,5 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-3-7 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 72,5 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-12-1 | 84 | Jordkabel Tätort | 500 mm² | R-NR-JK-4-1 | Jordkabel tätort | Al 3x1x500 mm2 PEX | 82,5 | -
NR-JK-12-2 | 84 | Jordkabel Tätort | 630 mm² | R-NR-JK-4-2 | Jordkabel tätort | Al 3x1x630 mm2 PEX | 82,5 | -
NR-JK-12-3 | 84 | Jordkabel Tätort | 1000 mm² | R-NR-JK-4-3 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 82,5 | -
NR-JK-12-4 | 84 | Jordkabel Tätort | 1200 mm² | R-NR-JK-4-4 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 82,5 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-4-5 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 82,5 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-12-5 | 84 | Jordkabel Tätort | 2*1200 mm² | R-NR-JK-4-6 | Jordkabel tätort | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 82,5 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-4-7 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 82,5 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-13-1 | 123 | Jordkabel Tätort | 500 mm² | R-NR-JK-5-1 | Jordkabel tätort | Al 3x1x500 mm2 PEX | 123 | -
NR-JK-13-2 | 123 | Jordkabel Tätort | 630 mm² | R-NR-JK-5-2 | Jordkabel tätort | Al 3x1x630 mm2 PEX | 123 | -
NR-JK-13-3 | 123 | Jordkabel Tätort | 1000 mm² | R-NR-JK-5-3 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 123 | -
NR-JK-13-4 | 123 | Jordkabel Tätort | 1200 mm² | R-NR-JK-5-4 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 123 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-5-5 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 123 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-13-5 | 123 | Jordkabel Tätort | 2*1200 mm² | R-NR-JK-5-6 | Jordkabel tätort | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 123 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-5-7 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 123 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-14-1 | 145 | Jordkabel Tätort | 500 mm² | R-NR-JK-6-1 | Jordkabel tätort | Al 3x1x500 mm2 PEX | 145 | -
NR-JK-14-2 | 145 | Jordkabel Tätort | 630 mm² | R-NR-JK-6-2 | Jordkabel tätort | Al 3x1x630 mm2 PEX | 145 | -
NR-JK-14-3 | 145 | Jordkabel Tätort | 1000 mm² | R-NR-JK-6-3 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 145 | -
NR-JK-14-4 | 145 | Jordkabel Tätort | 1200 mm² | R-NR-JK-6-4 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 145 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-6-5 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 145 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-14-5 | 145 | Jordkabel Tätort | 2*1000 mm² | R-NR-JK-6-6 | Jordkabel tätort | Al 2 // 3x1x1000 mm2 PEX | 145 | -
NR-JK-14-6 | 145 | Jordkabel Tätort | 2*1200 mm² | R-NR-JK-6-7 | Jordkabel tätort | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 145 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-6-8 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 145 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-15-1 | 170 | Jordkabel Tätort | 500 mm² | R-NR-JK-7-1 | Jordkabel tätort | Al 3x1x500 mm2 PEX | 170 | -
NR-JK-15-2 | 170 | Jordkabel Tätort | 630 mm² | R-NR-JK-7-2 | Jordkabel tätort | Al 3x1x630 mm2 PEX | 170 | -
NR-JK-15-3 | 170 | Jordkabel Tätort | 1000 mm² | R-NR-JK-7-3 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 170 | -
NR-JK-15-4 | 170 | Jordkabel Tätort | 1200 mm² | R-NR-JK-7-4 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 170 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-7-5 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 170 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-15-5 | 170 | Jordkabel Tätort | 2*1000 mm² | R-NR-JK-7-6 | Jordkabel tätort | Al 2 // 3x1x1000 mm2 PEX | 170 | -
NR-JK-15-6 | 170 | Jordkabel Tätort | 2*1200 mm² | R-NR-JK-7-7 | Jordkabel tätort | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 170 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-7-8 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 170 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-16-1 | 245 | Jordkabel Tätort | 500 mm² | R-NR-JK-8-1 | Jordkabel tätort | Al 3x1x500 mm2 PEX | 245 | -
NR-JK-16-2 | 245 | Jordkabel Tätort | 630 mm² | R-NR-JK-8-2 | Jordkabel tätort | Al 3x1x630 mm2 PEX | 245 | -
NR-JK-16-3 | 245 | Jordkabel Tätort | 1000 mm² | R-NR-JK-8-3 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 245 | -
NR-JK-16-4 | 245 | Jordkabel Tätort | 1200 mm² | R-NR-JK-8-4 | Jordkabel tätort | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 245 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-8-5 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 245 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-16-5 | 245 | Jordkabel Tätort | 2*1200 mm² | R-NR-JK-8-6 | Jordkabel tätort | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 245 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-8-7 | Jordkabel tätort | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 245 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-1-1 | 36 | Jordkabel Landsbygd | 95 mm² | R-NR-JK-1-9 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x95 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-1-2 | 36 | Jordkabel Landsbygd | 150 mm² | R-NR-JK-1-10 | Jordkabel landsbygd | Landsbygd Al 3x1x150 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-1-3 | 36 | Jordkabel Landsbygd | 240 mm² | R-NR-JK-1-11 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x240 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-1-4 | 36 | Jordkabel Landsbygd | 300 mm² | R-NR-JK-1-12 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x300 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-1-5 | 36 | Jordkabel Landsbygd | 400 mm² | R-NR-JK-1-13 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x400 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-1-6 | 36 | Jordkabel Landsbygd | 500 mm² | R-NR-JK-1-14 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x500 mm2 PEX | 36 | -
NR-JK-1-7 | 36 | Jordkabel Landsbygd | 630 mm² | R-NR-JK-1-15 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x630 mm2 PEX | 36 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-1-16 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 36 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-2-1 | 52 | Jordkabel Landsbygd | 95 mm² | R-NR-JK-2-11 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x95 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-2-2 | 52 | Jordkabel Landsbygd | 150 mm² | R-NR-JK-2-12 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x150 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-2-3 | 52 | Jordkabel Landsbygd | 240 mm² | R-NR-JK-2-13 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x240 mm2 PEX | 52 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-2-14 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x300 mm2 PEX | 52 | Ny kod för PEX 300 mm2
NR-JK-2-4 | 52 | Jordkabel Landsbygd | 400 mm² | R-NR-JK-2-15 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x400 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-2-5 | 52 | Jordkabel Landsbygd | 500 mm² | R-NR-JK-2-16 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x500 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-2-6 | 52 | Jordkabel Landsbygd | 630 mm² | R-NR-JK-2-17 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x630 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-2-7 | 52 | Jordkabel Landsbygd | 1000 mm² | R-NR-JK-2-18 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 52 | -
NR-JK-2-8 | 52 | Jordkabel Landsbygd | 1200 mm² | R-NR-JK-2-19 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 52 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-2-20 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 52 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-3-1 | 72.5 | Jordkabel Landsbygd | 500 mm² | R-NR-JK-3-8 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x500 mm2 PEX | 72,5 | -
NR-JK-3-2 | 72.5 | Jordkabel Landsbygd | 630 mm² | R-NR-JK-3-9 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x630 mm2 PEX | 72,5 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-3-10 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 72,5 | Ny kod för PEX 1000 mm2
NR-JK-3-3 | 72.5 | Jordkabel Landsbygd | 1200 mm² | R-NR-JK-3-11 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 72,5 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-3-12 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 72,5 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-3-4 | 72.5 | Jordkabel Landsbygd | 2*1200 mm² | R-NR-JK-3-13 | Jordkabel landsbygd | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 72,5 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-3-14 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 72,5 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-4-1 | 84 | Jordkabel Landsbygd | 500 mm² | R-NR-JK-4-8 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x500 mm2 PEX | 82,5 | -
NR-JK-4-2 | 84 | Jordkabel Landsbygd | 630 mm² | R-NR-JK-4-9 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x630 mm2 PEX | 82,5 | -
NR-JK-4-3 | 84 | Jordkabel Landsbygd | 1000 mm² | R-NR-JK-4-10 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 82,5 | -
NR-JK-4-4 | 84 | Jordkabel Landsbygd | 1200 mm² | R-NR-JK-4-11 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 82,5 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-4-12 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 82,5 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-4-5 | 84 | Jordkabel Landsbygd | 2*1200 mm² | R-NR-JK-4-13 | Jordkabel landsbygd | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 82,5 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-4-14 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 82,5 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-5-1 | 123 | Jordkabel Landsbygd | 500 mm² | R-NR-JK-5-8 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x500 mm2 PEX | 123 | -
NR-JK-5-2 | 123 | Jordkabel Landsbygd | 630 mm² | R-NR-JK-5-9 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x630 mm2 PEX | 123 | -
NR-JK-5-3 | 123 | Jordkabel Landsbygd | 1000 mm² | R-NR-JK-5-10 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 123 | -
NR-JK-5-4 | 123 | Jordkabel Landsbygd | 1200 mm² | R-NR-JK-5-11 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 123 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-5-12 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 123 | -
NR-JK-5-5 | 123 | Jordkabel Landsbygd | 2*1200 mm² | R-NR-JK-5-13 | Jordkabel landsbygd | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 123 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-5-14 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 123 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-6-1 | 145 | Jordkabel Landsbygd | 500 mm² | R-NR-JK-6-9 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x500 mm2 PEX | 145 | -
NR-JK-6-2 | 145 | Jordkabel Landsbygd | 630 mm² | R-NR-JK-6-10 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x630 mm2 PEX | 145 | -
NR-JK-6-3 | 145 | Jordkabel Landsbygd | 1000 mm² | R-NR-JK-6-11 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 145 | -
NR-JK-6-4 | 145 | Jordkabel Landsbygd | 1200 mm² | R-NR-JK-6-12 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 145 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-6-13 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 145 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-6-5 | 145 | Jordkabel Landsbygd | 2*1000 mm² | R-NR-JK-6-14 | Jordkabel landsbygd | Al 2 // 3x1x1000 mm2 PEX | 145 | -
NR-JK-6-6 | 145 | Jordkabel Landsbygd | 2*1200 mm² | R-NR-JK-6-15 | Jordkabel landsbygd | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 145 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-6-16 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 145 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-7-1 | 170 | Jordkabel Landsbygd | 500 mm² | R-NR-JK-7-9 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x500 mm2 PEX | 170 | -
NR-JK-7-2 | 170 | Jordkabel Landsbygd | 630 mm² | R-NR-JK-7-10 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x630 mm2 PEX | 170 | -
NR-JK-7-3 | 170 | Jordkabel Landsbygd | 1000 mm² | R-NR-JK-7-11 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 170 | -
NR-JK-7-4 | 170 | Jordkabel Landsbygd | 1200 mm² | R-NR-JK-7-12 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 170 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-7-13 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 170 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-7-5 | 170 | Jordkabel Landsbygd | 2*1000 mm² | R-NR-JK-7-14 | Jordkabel landsbygd | Al 2 // 3x1x1000 mm2 PEX | 170 | -
NR-JK-7-6 | 170 | Jordkabel Landsbygd | 2*1200 mm² | R-NR-JK-7-15 | Jordkabel landsbygd | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 170 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-7-16 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 170 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-8-1 | 245 | Jordkabel Landsbygd | 500 mm² | R-NR-JK-8-8 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x500 mm2 PEX | 245 | -
NR-JK-8-2 | 245 | Jordkabel Landsbygd | 630 mm² | R-NR-JK-8-9 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x630 mm2 PEX | 245 | -
NR-JK-8-3 | 245 | Jordkabel Landsbygd | 1000 mm² | R-NR-JK-8-10 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 245 | -
NR-JK-8-4 | 245 | Jordkabel Landsbygd | 1200 mm² | R-NR-JK-8-11 | Jordkabel landsbygd | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 245 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-8-12 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 245 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
NR-JK-8-5 | 245 | Jordkabel Landsbygd | 2*1200 mm² | R-NR-JK-8-13 | Jordkabel landsbygd | Landsbygd Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 245 | -
- | - | - | - | R-NR-JK-8-14 | Jordkabel landsbygd | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 245 | Ny kod för kabelstolpe inkl. ändavslutning. Inräknat i första listan
- | - | - | - | R-NR-JK-1-17 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x95 mm2 PEX | 36 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-1-18 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x150 mm2 PEX | 36 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-1-19 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x240 mm2 PEX | 36 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-1-20 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x300 mm2 PEX | 36 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-1-21 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x400 mm2 PEX | 36 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-1-22 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x500 mm2 PEX | 36 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-1-23 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x630 mm2 PEX | 36 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-1-24 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 36 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-2-21 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Svår landsbygd Al 3x1x95 mm2 PEX | 52 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-2-22 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Svår landsbygd Al 3x1x150 mm2 PEX | 52 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-2-23 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Svår landsbygd Al 3x1x240 mm2 PEX | 52 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-2-24 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Svår landsbygd Al 3x1x300 mm2 PEX | 52 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-2-25 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x400 mm2 PEX | 52 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-2-26 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x500 mm2 PEX | 52 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-2-27 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x630 mm2 PEX | 52 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-2-28 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 52 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-2-29 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 52 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-2-30 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 52 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-3-15 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x500 mm2 PEX | 72,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-3-16 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x630 mm2 PEX | 72,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-3-17 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Svår landsbygd Al 3x1x1000 mm2 PEX | 72,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-3-18 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 72,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-3-19 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 72,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-3-20 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 72,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-3-21 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 72,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-4-15 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x500 mm2 PEX | 82,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-4-16 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x630 mm2 PEX | 82,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-4-17 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Svår landsbygd Al 3x1x1000 mm2 PEX | 82,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-4-18 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Svår landsbygd Al 3x1x1200 mm2 PEX | 82,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-4-19 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 82,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-4-20 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 82,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-4-21 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 82,5 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-5-15 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x500 mm2 PEX | 123 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-5-16 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x630 mm2 PEX | 123 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-5-17 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 123 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-5-18 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 123 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-5-19 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 123 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-5-20 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 123 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-5-21 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 123 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-6-17 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x500 mm2 PEX | 145 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-6-18 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x630 mm2 PEX | 145 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-6-19 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 145 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-6-20 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 145 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-6-21 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 145 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-6-22 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Svår landsbygd Al 2 // 3x1x1000 mm2 PEX | 145 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-6-23 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Svår landsbygd Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 145 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-6-24 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Svår landsbygd Kabelstolpe inkl ändavslutning | 145 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-7-17 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x500 mm2 PEX | 170 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-7-18 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x630 mm2 PEX | 170 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-7-19 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 170 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-7-20 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 170 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-7-21 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 170 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-7-22 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 2 // 3x1x1000 mm2 PEX | 170 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-7-23 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 170 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-7-24 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 170 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-8-15 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x500 mm2 PEX | 245 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-8-16 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x630 mm2 PEX | 245 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-8-17 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x1000 mm2 PEX | 245 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-8-18 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 3x1x1200 mm2 PEX | 245 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-8-19 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 245 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-8-20 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Al 2 // 3x1x1200 mm2 PEX | 245 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-8-21 | Jordkabel landsbygd, svår mark | Kabelstolpe inkl ändavslutning | 245 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-JK-9-1 | Jordkabel | Reduktion för samförläggning i samma schakt |  | Ny kod
NR-IK-1 | Jordkabel tillägg | Optokabel i city | 36-245 | - | - | - | - | Ingen kod, inkluderas i koder för jordkabel
NR-IK-2 | Jordkabel tillägg | Optokabel i tätort | 36-245 | - | - | - | - | Ingen kod, inkluderas i koder för jordkabel
NR-IK-3 | Jordkabel tillägg | Optokabel landsbygd | 36-245 | - | - | - | - | Ingen kod, inkluderas i koder för jordkabel
NR-IK-4 | Luftledning tillägg | Optokabel i befintlig stolpe | 36-245 | - | - | - | - | Ingen kod, inkluderas i koder för jordkabel

## Luftledning
Gamla koder |  |  |  | Nya koder
Kod | Spänning kV | Typ av anläggning | Teknisk spec | Kod | Typ av anläggning | Teknisk specifikation | Spänning Kv | Anm.
NR-FL-1-1 | 36 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl/Al 99 mm² | R-NR-LL-1-1 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl 99 mm2 - ledningsgata 36 m | 36 | -
NR-FL-1-2 | 36 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl/Al 157 mm² | R-NR-LL-1-2 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl 157 mm2 - ledningsgata 36 m | 36 | -
NR-FL-1-3 | 36 | Luftledning, trästolpar enkel | Luftledning | R-NR-LL-1-3 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl 241 mm2 - ledningsgata 36 m | 36 | -
NR-FL-1-4 | 36 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl/Al 329 mm² | R-NR-LL-1-4 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl 329 mm2 - ledningsgata 36 m | 36 | -
NR-FL-1-5 | 36 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl/Al 454 mm² | R-NR-LL-1-5 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 454 mm2 - ledningsgata 36 m | 36 | -
NR-FL-1-6 | 36 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl/Al 593 mm² | R-NR-LL-1-6 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 593 mm2 - ledningsgata 36 m | 36 | -
NR-FL-1-7 | 36 | Luftledning, trästolpar enkel | BLL 241 mm² | R-NR-LL-1-7 | Luftledning, trästolpar enkel | BLL 241 mm2 - ledningsgata 24 m | 36 | -
NR-FL-2-1 | 52 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl/Al 99 mm² | R-NR-LL-2-1 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl 99 mm2 - ledningsgata 36 m | 52 | -
NR-FL-2-2 | 52 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl/Al 157 mm² | R-NR-LL-2-2 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl 157 mm2 - ledningsgata 36 m | 52 | -
NR-FL-2-3 | 52 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl/Al 241 mm² | R-NR-LL-2-3 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl 241 mm2 - ledningsgata 36 m | 52 | -
NR-FL-2-4 | 52 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl/Al 329 mm² | R-NR-LL-2-4 | Luftledning, trästolpar enkel | FeAl 329 mm2 - ledningsgata 36 m | 52 | -
NR-FL-2-10 | 52 | Luftledning, trästolpar enkel | BLL 241 mm² | R-NR-LL-2-10 | Luftledning, trästolpar enkel | BLL 241 mm2 - ledningsgata 24 m | 52
NR-FL-2-5 | 52 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | R-NR-LL-2-5 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 454 mm2 - ledningsgata 36 m | 52 | -
NR-FL-2-6 | 52 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | R-NR-LL-2-6 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 593 mm2 - ledningsgata 36 m | 52 | -
NR-FL-2-7 | 52 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | R-NR-LL-2-7 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 772 mm2 - ledningsgata 36 m | 52 | -
NR-FL-2-8 | 52 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | R-NR-LL-2-8 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 910 mm2 - ledningsgata 36 m | 52 | -
NR-FL-2-9 | 52 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | R-NR-LL-2-9 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 2x593 mm2 - ledningsgata 36 m | 52 | -
NR-FL-3-1 | 72,5-84 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 329 mm² | R-NR-LL-3-1 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 329 mm2 - ledningsgata 42 m | 72,5-82,5 | -
NR-FL-3-2 | 72,5-84 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | R-NR-LL-3-2 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 454 mm2 - ledningsgata 42 m | 72,5-82,5 | -
NR-FL-3-3 | 72,5-84 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | R-NR-LL-3-3 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 593 mm2 - ledningsgata 42 m | 72,5-82,5 | -
NR-FL-3-4 | 72,5-84 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | R-NR-LL-3-4 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 772 mm2 - ledningsgata 42 m | 72,5-82,5 | -
NR-FL-3-5 | 72,5-84 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | R-NR-LL-3-5 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 910 mm2 - ledningsgata 42 m | 72,5-82,5 | -
NR-FL-3-6 | 72,5-84 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | R-NR-LL-3-6 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 2x593 mm2 - ledningsgata 42 m | 72,5-82,5 | -
NR-FL-5-1 | 123-170 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 241 mm² | R-NR-LL-5-1 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 241 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-5-2 | 123-170 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 329 mm² | R-NR-LL-5-2 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 329 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-5-3 | 123-170 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | R-NR-LL-5-3 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 454 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-5-4 | 123-170 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | R-NR-LL-5-4 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 593 mm2 - ledningsgata 42 m träportal | 123-170 | -
NR-FL-5-5 | 123-170 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | R-NR-LL-5-5 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 772 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-5-6 | 123-170 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | R-NR-LL-5-6 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 910 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-5-7 | 123-170 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | R-NR-LL-5-7 | Luftledning, trästolpar portal | FeAl 2x593 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-4-1 | 72,5-84 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 329 mm² | R-NR-LL-4-1 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 329 mm2 - ledningsgata 42 m | 72,5-82,5 | -
NR-FL-4-2 | 72,5-84 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | R-NR-LL-4-2 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 454 mm2 - ledningsgata 42 m | 72,5-82,5 | -
NR-FL-4-3 | 72,5-84 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | R-NR-LL-4-3 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 593 mm2 - ledningsgata 42 m stålportal | 72,5-82,5 | -
NR-FL-4-4 | 72,5-84 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | R-NR-LL-4-4 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 772 mm2 - ledningsgata 42 m | 72,5-82,5 | -
NR-FL-4-5 | 72,5-84 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | R-NR-LL-4-5 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 910 mm2 - ledningsgata 42 m | 72,5-82,5 | -
NR-FL-4-6 | 72,5-84 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | R-NR-LL-4-6 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 2x593 mm2 - ledningsgata 42 m | 72,5-82,5 | -
NR-FL-6-1 | 123-170 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 241 mm² | R-NR-LL-6-1 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 241 mm2 - ledningsgata 42 m stålportal | 123-170 | -
NR-FL-6-2 | 123-170 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 329 mm² | R-NR-LL-6-2 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 329 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-6-3 | 123-170 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | R-NR-LL-6-3 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 454 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-6-4 | 123-170 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | R-NR-LL-6-4 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 593 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-6-5 | 123-170 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | R-NR-LL-6-5 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 772 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-6-6 | 123-170 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | R-NR-LL-6-6 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 910 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-6-7 | 123-170 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*454 mm² | R-NR-LL-6-7 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 2x454 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-6-8 | 123-170 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | R-NR-LL-6-8 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 2x593 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
NR-FL-6-9 | 123-170 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*772 mm² | R-NR-LL-6-9 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 2x772 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | -
- | - | - | - | R-NR-LL-6-10 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 2x910 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | Ny kod
- | - | - | - | R-NR-LL-6-11 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 3x910 mm2 - ledningsgata 42 m | 123-170 | Ny kod
NR-FL-7-1 | 245 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | R-NR-LL-7-1 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 454 mm2 - ledningsgata 42 m | 245 | -
NR-FL-7-2 | 245 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | R-NR-LL-7-2 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 593 mm2 - ledningsgata 42 m | 245 | -
NR-FL-7-3 | 245 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | R-NR-LL-7-3 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 772 mm2 - ledningsgata 42 m | 245 | -
NR-FL-7-4 | 245 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | R-NR-LL-7-4 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 910 mm2 - ledningsgata 42 m | 245 | -
NR-FL-7-5 | 245 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*454 mm² | R-NR-LL-7-5 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 2x454 mm2 - ledningsgata 42 m | 245 | -
NR-FL-7-6 | 245 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | R-NR-LL-7-6 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 2x593 mm2 - ledningsgata 42 m | 245 | -
NR-FL-7-7 | 245 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*772 mm² | R-NR-LL-7-7 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 2x772 mm2 - ledningsgata 42 m | 245 | -
NR-FL-7-8 | 245 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*910 mm² | R-NR-LL-7-8 | Luftledning, stålstolpar portal | FeAl 2x910 mm2 - ledningsgata 42 m | 245 | -
NR-FL-8-1 | 36 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | FeAl/Al 99 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-8-2 | 36 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | FeAl/Al 157 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-8-3 | 36 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | FeAl/Al 241 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-8-4 | 36 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | FeAl/Al 329 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-8-5 | 36 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | FeAl/Al 454 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-8-6 | 36 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | FeAl/Al 593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-8-7 | 36 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | BLL 241 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-9-1 | 52 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | FeAl/Al 99 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-9-2 | 52 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | FeAl/Al 157 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-9-3 | 52 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | FeAl/Al 241 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-9-4 | 52 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | FeAl/Al 329 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-9-10 | 52 | Luftledning tätort, trästolpar enkel | BLL 241 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-9-5 | 52 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-9-6 | 52 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-9-7 | 52 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-9-8 | 52 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-9-9 | 52 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-10-1 | 72,5-84 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 329 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-10-2 | 72,5-84 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-10-3 | 72,5-84 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-10-4 | 72,5-84 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-10-5 | 72,5-84 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-10-6 | 72,5-84 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-12-1 | 123-170 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 241 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-12-2 | 123-170 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 329 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-12-3 | 123-170 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-12-4 | 123-170 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-12-5 | 123-170 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-12-6 | 123-170 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-12-7 | 123-170 | Luftledning tätort, trästolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-11-1 | 72,5-84 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 329 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-11-2 | 72,5-84 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-11-3 | 72,5-84 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-11-4 | 72,5-84 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-11-5 | 72,5-84 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-11-6 | 72,5-84 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-13-1 | 123-170 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 241 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-13-2 | 123-170 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 329 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-13-3 | 123-170 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-13-4 | 123-170 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-13-5 | 123-170 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-13-6 | 123-170 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-13-7 | 123-170 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*454 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-13-8 | 123-170 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-13-9 | 123-170 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*772 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-14-1 | 245 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 454 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-14-2 | 245 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-14-3 | 245 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 772 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-14-4 | 245 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 910 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-14-5 | 245 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*454 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-14-6 | 245 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*593 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-14-7 | 245 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*772 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-FL-14-8 | 245 | Luftledning tätort, stålstolpar portal | FeAl/Al 2*910 mm² | - | - | - | - | Ingen kod för tätort
NR-RS-1 | 52-170 | Reduktion sambygge samma stolpar | Samma trästolpar, 2 st | R-NR-LL-10-1 | Luftledning, trästolpar portal | Reduktion sambygge i samma trästolpar trästolpar | 36-52 | Reduktion för sambyggnad uppdelad efter spänningsnivå
- | - | - | - | R-NR-LL-10-2 | Luftledning, trästolpar portal | Reduktion sambygge i samma trästolpar trästolpar | 72,5-170 | Ny kod
NR-RS-2 | 52-170 | Reduktion sambygge samma stolpar | Samma stålstolpar, 2 st | R-NR-LL-10-3 | Luftledning, stålstolpar portal | Reduktion sambygge i samma stålstolpar stålstolpar | 72,5-170 | -
NR-RS-3 | 245 | Reduktion sambygge SvK samma stolpar | Samma stålstolpar, 2 st | R-NR-LL-10-4 | Luftledning, stålstolpar portal | Reduktion sambygge i samma stålstolpar stålstolpar | 245 | -
NR-TT-1-1 | 52-170 | Tillägg topplina | FeAl/Al 1x142 mm² | R-NR-LL-8-1 | Tillägg topplina | FeAl 1x142 mm2 enkel | 52-170 | -
NR-TT-1-2 | 52-170 | Tillägg topplina | FeAl/Al 1x241 mm² | R-NR-LL-8-2 | Tillägg topplina | FeAl 1x241 mm2 enkel | 52-170 | -
NR-TT-1-3 | 52-170 | Tillägg topplina | FeAl/Al 2x241 mm² | R-NR-LL-8-3 | Tillägg topplina | FeAl 2x241 mm2 dubbel | 52-170 | -
NR-TT-2-1 | 123-245 | Tillägg topplina | FeAl/Al 2x142 mm² | R-NR-LL-8-4 | Tillägg topplina | FeAl 2x142 mm2 dubbel | 123-245 | -
NR-LJ-1 | 36-245 | Tillägg längsgående jordlina | Cu 50 mm² | - | - | - | - | Ingen kod
NR-LJ-2 | 36-245 | Tillägg längsgående jordlina | Cu 70 mm² | - | - | - | - | Ingen kod
NR-LJ-3 | 36-245 | Tillägg längsgående jordlina | Cu 120 mm² | - | - | - | - | Ingen kod
NR-TLJ-1 |  | Tillägg längsgående jordlina | Tillägg | R-NR-LL-10-1 | Tillägg längsgående jordlina | Tillägg längsgående jordlina | 36-245 | -
NR-LF-1 | 12-24 | Linjefrånskiljare |  | R-NR-LFS-1-1 | Linjefrånskiljare | Ledningsfrånskiljare fjärr | 12-24 | -
NR-LF-2 | 36 | Linjefrånskiljare |  | R-NR-LFS-1-2 | Linjefrånskiljare | Ledningsfrånskiljare fjärr | 36 | -
NR-LF-3 | 52 | Linjefrånskiljare |  | R-NR-LFS-1-3 | Linjefrånskiljare | Ledningsfrånskiljare fjärr | 52 | -
NR-LF-4 | 72,5-84 | Linjefrånskiljare |  | R-NR-LFS-1-4 | Linjefrånskiljare | Ledningsfrånskiljare fjärr | 72,5-82,5 | -
NR-LF-5 | 123-170 | Linjefrånskiljare |  | R-NR-LFS-1-5 | Linjefrånskiljare | Ledningsfrånskiljare fjärr | 123-170 | -
NR-LF-6 | 245 | Linjefrånskiljare |  | R-NR-LFS-1-6 | Linjefrånskiljare | Ledningsfrånskiljare fjärr | 245 | -
- | - | - | - | R-NR-LL-9-1 | Optokabel | OPGW 48 Fiber |  | Ny kod, en skarv per 400 meter
- | - | - | - | R-NR-LL-9-2 | Optokabel | OPGW Tillkommande skarv |  | Ny kod, styckkostnad.